## Приложения №11 (2) (hidden)
Утверждаю
Директор
ГКП на ПХВ МОБ
Ажмуханов Ж.С.________________
Заявка на медицинские изделий на 2021год/2лота.
№ лота | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге
1 | Регулятор скорости инфузиии стерильный | Однократного применения с диапазоном скорости введения 10 - 250мл | штука | 2000 | после подписания договора,по заявке Заказчика в течение 10-ти календарных дней. | ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 26 мкр , 53 зд, аптечный склад Заказчика | 0 | 700 | 1400000
2 | Бария сульфат для рентгеноскопии 100 гр. | Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь. Белый или почти белый, тонкий, рыхлый порошок без запаха. | штука | 380 | после подписания договора,по заявке Заказчика в течение 10-ти календарных дней. | ГКП на ПХВ «Мангистауская областная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 26 мкр , 53 зд, аптечный склад Заказчика | 0 | 750 | 285000
| Итого: | [7 empty] | 1685000
Гл.бухгалтер ____________________ Джартыкова Б.К.
Гл.экономист _____________________ Сисембаева Д.Д.
И.о.руководитель ОГФ ___________________ Элавова С.Б.

## Приложения №1-1 (2) (hidden)
Директор
ГКП на ПХВ МОМБ
Ажмуханов Ж.С.____________________
Заявка по медицинским изделиям на 2021год.
№ лота | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | Место поставки товара | Размер авансового платежа, % | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге
1 | рН-электрод | Цилиндрический корпус,внутри которого находится ионно-чувствтительный элемент на рН для анализаторов серии АВL800. | штука | 1 | после подписания договора,по заявке Заказчика в течение 10-ти календарных дней. | ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 26 мкр , 53 зд, аптечный склад Заказчика | 0 | 1553541 | 1553541
2 | Сыворотка противоботулиническая тип А | лошадиная очищеная концентрированная жидкая, р-р для инъекций 10000 МЕ 1 доза, амп. Уп.№5 | упак. | 5 | после подписания договора,по заявке Заказчика в течение 10-ти календарных дней. | ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 26 мкр , 53 зд, аптечный склад Заказчика | 0 | 20000 | 100000
3 | Сыворотка противоботулиническая тип В | лошадиная очищенная концентрированная жидкая, р-р для инъекций 5000МЕ 1 доза, амп. Уп.№5 | упак. | 5 | после подписания договора,по заявке Заказчика в течение 10-ти календарных дней. | ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 26 мкр , 53 зд, аптечный склад Заказчика | 0 | 20000 | 100000
| Итого: |  | упак. | [5 empty] | 0
4 | Сыворотка противоботулиническая тип Е | лошадиная очищенная концентрированная жидкая, р-р для инъекций 10000МЕ 1 доза, амп. Уп.№5 | упак. | 5 | после подписания договора,по заявке Заказчика в течение 10-ти календарных дней. | ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 26 мкр , 53 зд, аптечный склад Заказчика | 0 | 22000 | 110000
Расходный материал для полуавтоматический иммуногематологической системы ORTHO Workstation
5 | Кассеты для определения резус фактора и группы крови прямой и обратной реакцией (100 кассет) | ABO Rh-D/кассета для определения групп крови обратной реакции (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/разбавитель для пробы обр. реак),100шт/уп. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. | упак. | 6 | после подписания договора,по заявке Заказчика в течение 10-ти календарных дней. | ГКП на ПХВ «Мангистауская областная многопрофильная больница» Управления здравоохранения Мангистауской области акимата Мангистауской области, адрес: 130000, РК, Мангистауская область город Актау, 26 мкр , 53 зд, аптечный склад Заказчика | 0 | 176243 | 1057458
| Итого: | [7 empty] | 2920999
Главный бухгалтер __________________________ Джартыкова Б.К.
Главный экономист ____________________________ Сисембаева Д.Д.

## Запрос
Запрос ценовых предложений на ИМН на 2024год (88 лотов) / Публикация с 16.01.2024г - по 22.01.2024г.
1) наименование и адрес заказчика или организатора закупа; | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Мангистауский областной центр по профилактике ВИЧ-инфекции» Управления здравоохранения Мангистауской области, адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 3 микрорайон здание №170, банковские реквизиты: БИН 910140000022, ИИК KZ6096511F0008081715, БИК IRTYKZKA, Филиал АО «ForteBank», в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 07 июня 2023года №110 .
2) международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару; | Указано в приложении №1
3) сроки и условия поставки; | Указано в приложении №1
4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений; | Заявки на участие в закупе способом запроса ценовых предложений на 2024 год, запечатанные в конверты, представляются потенциальными поставщиками до 15.00 часов 22 января 2024 года по адресу: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 3 микрорайон здание №170, кабинет 212.
5) дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. | Вскрытие конвертов с заявками будет осуществлено в 16.00 часов 22 января 2024 года по адресу: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область город Актау, 3 микрорайон здание №170 в кабинете директора.
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. 76. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку лекарственных средств и (или) медицинских изделий или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по форме, согласно приложению 5 и (или) 6 настоящих Правил.

## Приложения №1
Приложения №1
№ лота | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма, выделенная для закупа, в тенге | Срок поставки | Место поставки товара
| Программа по ВИЧ/Гепатитам | Набор контрольных материалов для ежемесячной внешней оценки качества ключевых антител и антигенов к вирусам ВИЧ и гепатитов. Основа – жидкая, дефибринированная плазма человека с добавлением компонентов животного происхождения, консервантов и стабилизаторов. Годовая программа. Начало программы – март. Фасовка: 12 флаконов по 2 мл. Наличие акредитации программы по ИСО 17043. Отправка результатов осуществляется через Интернет в личном кабинете лаборатории на сайте организатора программы ВОК. Регистрация пользователя, обучение и консультационная поддержка в течение всего цикла (12 месяцев). Срок получения отчетов по пробе после финальной даты отправки – не более 5 рабочих дней. Количество бесплатно регистрируемых лабораторных номеров в программе – без ограничений. Возможность корректировки участником отправленных результатов с 1-й по 11-ю пробы и перевыпуска отчетов по пробам. Возможность отправки участником поздних результатов с 1-й по 11-ю пробы. По завершении участия высылается итоговый отчет, с анализом всех проведенных исследований за цикл. Программа включает не менее 16 показателей: Антиген ВИЧ-1, Антиген HBe, Антиген HBs, Антитела к ВГА, IgG ВГА, IgM ВГА, Антитела к HBc, IgG HBc, IgM HBc, Антитела к HBe, Антитела к HBs, Антитела к ВГС, Антитела к ВИЧ 1-2, Антитела к ВИЧ-1, Антитела к ВИЧ-2, Антитела к ТЛВЧ-1. | набор | 1 | 770000 | 770000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
1 | Тест-система | Тест-система предназначена для качественного определения антигена ВИЧ p24 и специфичных антител к вирусам иммунодефицита человека типа 1 и 2 в сыворотке и плазме крови человека. Поэтому к тест-системе предъявляются следующие требования:1. Тест-система открытого типа 4-го поколения для одновременного выявления антител к ВИЧ и вирусного антигена2. Наличие сертификата CE 3. Наличие преквалификации ВОЗ4. Диагностическая чувствительность должна составлять 100.0%, а результирующая специфичность не менее 99.77%5. Аналитическая чувствительность тест – системы по стандарту AFSSAPS HIV Ag, в среднемдолжна составлять не менее 28пг/мл, а по стандарту Sanofi – не менее 16 пг/мл5. Воспроизводимость результатов внутри одной серии и разных серий должна составлять для положительных образцов - %CV<4.7%, для отрицательных образцов - %CV <11.3% | набор | 6 | 504000 | 3024000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
2 | Тест-система | Тест-система для обнаружения антител к специфическим антигенам Treponema pallidum (Ig G и IgM), иммунный ответ на которые наблюдается на протяжении всего периода заболевания. Основой системы являются рекомбинантные протеины ТрN15,TpN16и TpN47,как меченные,так и не меченные пероксидазой хрена, которые несут иммунодоминантные антигены белков Treponemapallidum . Чувствительность теста -100%, специфичность не менее 99%. Тест-система адаптирована к СККК. Каждый шаг пипетки полностью контролируется по изменению цвета (полный контроль образца включен). Единица измерения набор. Количество определений в наборе 480. Регистрация в реестре РК | набор | 1 | 473760 | 473760 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
3 | Картриджи (100 шт/уп) | Картриджи - автоматические иммунологические тесты, предназначенные к использованию с флуоресцентным анализатором AlerePimaTM, для быстрого количественного измерения invitro CD3+/CD4+ Т-клеток (Т-хелперов) в капиллярной или венозной цельной крови.Принцип теста: Картриджи оснащены устройством для забора 25 µL образца и содержит сухие реагенты, необходимые для выполнения теста. 2).Упаковка картриджей содержат:• 100 картриджей в индивидуальных алюминевыхупаковках из фольги • 1 инструкцию-иллюстриацию забора образца в картридже. Регистрация в РК | набор | 3 | 900000 | 2700000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
4 | Контрольные картриджи сфлуоресцентнымимикрогранулами для измерения нормальногои низкого уровня CD4 | Внешний контрольный материал для ежедневного контроля качества (QC). Стандарт состоит из двух готовых к использованию картриджей, с определенным количеством флуоресцентных частиц. Является составной частью закрытой системы флуоресцентного анализатора AlerePimaTM. Принцип теста представляют собой сухой стандартный материал, подлежащий повторному использованию. Стандарт сохраняет свои свойства в течение срока, указанного на пакете, при условии сохранности упаковки. Сухой контрольный материал запечатан в каждом картридже. Добавления жидкого реагента или образца не требуется. Содержание: 2 картриджа контроля качества в индивидуальной упаковке и Руководство пользователя | набор | 1 | 86000 | 86000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
5 | Гематологический реагент Stromatolyser-WH 500мл*3 +2+35С | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упаковка | 1 | 150570 | 150570 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
6 | набор реагентов Холестерин | Обоснование: Клиничекский протокол диагностики и лечения ВИЧ инфекции у взрослых №97 от 11 июня 2020 г. план обследования ЛЖВ от дисп отдела. ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза,конечная точка; жидкий монореагент,количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 1 x 200мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 14471 | 14471 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
7 | набор реагентов Креатинин | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе),конечная точка; жидкий монореагент,количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 4 x 50 мл, t +15 +30 С | набор | 1 | 16964 | 16964 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
8 | набор реагентов общий белок | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500 (для автоматических систем), фасовка 2х250мл, t +15 +30 С | набор | 1 | 8786 | 8786 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
9 | набор реагентов Альфа амилаза | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрическийВА400, Панкреатический профиль; прямой субстрат, кинетика;жидкий монореагент, количество исследований - 120 (для автоматических систем), фасовка 1x40 мл, t +2 +8 С | набор | 10 | 34790 | 347900 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
10 | набор реагентов Глюкоза для биох.анализ.BTS-350 | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -600 (для автоматических систем), фасовка 1х200 мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 4578 | 4578 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
11 | набор реагентов Триглицериды для биох.анализ.BTS-350 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 600 (для автоматических систем), фасовка 4 x 50мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 35813 | 35813 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
12 | набор реагентов АЛТ GOT Alanine Aminotransferase для биох.анализ. А-15 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 750, фасовка5x50мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 25327 | 50654 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
13 | набор реагентов АСТ DOT Aspartate Aminotransferase для биох.анализ. А-15 | .АСПАРТАТАМИНОТРАСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий монореагент, количество исследований - 750, фасовка 5x50мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 25327 | 50654 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
14 | набор реагентов Bilirubin (Direct) для биох.анализ. А-15 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка75мл | набор | 4 | 11671 | 46684 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
15 | набор реагентов Bilirubin (Total) для биох.анализ. А-15 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент, количество исследований - 750, фасовка 5x50мл, t +15 +30 С | набор | 4 | 11671 | 46684 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
16 | набор реагентов Urea/Bun-UV для биох.анализ. А-15 | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, почечный профиль;уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий монореагент, количество исследований - 750, фасовка 5х50мл, t +2 +8 С | набор | 2 | 20288 | 40576 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
17 | набор реагентов CHOLESTEROL для биох.анализ. А-15 | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, липидный профиль;холестеролоксидаза / пероксидаза,конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500, фасовка 10х50мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 28966 | 28966 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
18 | набор реагентов Холестерин ЛПВП пр. для биох.анализ. А-15 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований - 240, фасовка 4x20 мл, t +2 +8 С | набор | 8 | 57871 | 462968 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
19 | набор реагентов Холестерин ЛПНП пр. для биох.анализ. А-15 | LDL-Холестерин набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза /детергент; фиксированное время, жидкий биреагент, количество исследований -240, фасовка 4x20 мл, t +2 +8 С | набор | 8 | 148261 | 1186088 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
20 | набор реагентов Creatinine для биох.анализ. А-15 | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500, фасовка 10х50 мл, t +2 +30 С | набор | 1 | 20565 | 20565 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
21 | набор реагентов Protein total для биох.анализ. А-15 | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрическийВА400, общий скрининговыйпрофиль; биуретовый реактив, конечнаяточка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500, фасовка 10x50мл, t+15 +30 С | набор | 1 | 8440 | 8440 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
22 | набор реагентов Glucosa для биох.анализ. А-15 | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500, фасовка 10x50мл, t +2 +8 С | набор | 1 | 8355 | 8355 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
23 | набор реагентов Trigliceride для биох.анализ. А-15 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, общий скрининговый профиль;глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500, фасовка 10x50мл t +2 +8 С | набор | 1 | 75527 | 75527 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
24 | набор реагентов Lipase для биох.анализ. А-15 | ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, Панкреатический профиль; цветной метод, кинетика; жидкий биреагент, количество исследований - 180 (для автоматических систем), фасовка 1x60мл, t +2 +8 С | набор | 14 | 61033 | 854462 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
25 | набор реагентов ЛДГ для биох.анализ. А-15 | Набор реагентов для опреления активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови (УФ метод 5*40 мл. Наличие заключения о безопасности. Регистрация в РК | набор | 2 | 17341 | 34682 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
26 | набор реагентов ЩФ для биох.анализ. А-15 | Набор реагентов для опреления активности щелочной фосфотазы в сыворотке или плазме крови кинетическим методом (ДЭА буфер, PNPPсубстрат) 5*16 мл. Наличие заключения о безопасности. Регистрация в РК | набор | 2 | 13087 | 26174 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
27 | Системная жидкость Concentrated sistem liquid 1000ml. | Флакон с концентрированной системной жидкостью объем 1 л, +15 +30 С | набор | 1 | 21188 | 21188 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
28 | промывочная жидкость. Concentrated washing solution 100ml | Концентрированный промывочныйраствор объем 100мл, t+15 +30 С | шт | 2 | 26543 | 53086 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
29 | набор реагентов Контроль №1 для биох.анализ. А-15 | СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры:АСE,кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо,ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор,калий, общий белок, натрий,триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t+2 +8 C | упаковка | 2 | 52901 | 105802 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
30 | набор реагентов Контроль №2 для биох.анализ. А-15 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l-набор биохимических реагентов изкомплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, производства компании BioSystems S.A (Испания), РК-МТ-7№012210, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | упаковка | 2 | 52901 | 105802 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
31 | набор реагентов Калибратор-1 для биох.анализ. А-15 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический турбидиметрический ВА400 параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор,калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | упаковка | 2 | 52901 | 105802 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
32 | BCC-3D Лизирующий реагент BCC-3D Lyse 500ML/bottle | Лизирующий реагент применяется для автоматизированного определения концентрации гемаглобина в крови. Объем: 500 мл Состав: Шестнадцать алкил три бромистого метила аммония, натрия борная кислота, поверхностно-активное пропитывающее вещество, натрия сульфат Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 90 дней. Для автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 | набор | 3 | 40513 | 121539 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
33 | Реагент 20L/barrel | Дилюент-реагент применяется для разбавления образцов крови. Объем: 20 л. Состав: натрия сульфат, натрия хлорид, натрия фосфат двухатомных, борная кислота. Условия хранения и срок годности: герметично - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 12 месяцев; открытую емкость - при температуре от 2 до 30 оС в темном месте в течение 90 дней. Для автоматических гематологических анализаторов BCC-3900 | набор | 2 | 43846 | 87692 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
34 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора Control for Automatic Hematology 3-part Level 1 по 2ML/bottle | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С. Уровень 1 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3900. | набор | 2 | 43846 | 87692 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
35 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора Control for Automatic Hematology 3-part Level 2 по 2ML/bottle | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С. Уровень 2 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3900. | набор | 2 | 43846 | 87692 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
36 | Контрольный материал для автоматического гематологического анализатора Control for Automatic Hematology 3-part Level 3 по 2ML/bottle | Контрольная кровь предназначена для оценки точности и достоверности проведения результатов на гематологическом анализаторе BCC-3900 по 3 популяциям. Состав: кровь животного происхождения. Срок годности 3 месяца при температуре от 2 до 8°С. Стабильность вскрытого флакона 7 дней при температуре от 2 до 8°С. Уровень 3 - 2 мл. Для автоматических гематологических анализаторов серии BCC-3900. | набор | 2 | 43846 | 87692 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
37 | Реагентные полоски DIRUI H13-Cr | Реагент диагностиченский к анализатору мочи Dirui модель Н100. Тестируемые параметры: Уробилиноген, билирубин, кетоны, кровь, белок, нитриты, креатинин, лейкоциты,глюкоза, микроальбумин, аскорбиновая кислота, удельный вес, рН. 100 полосок в упаковке. Регистрация в РК | упаковка | 3 | 12870 | 38610 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
38 | Набор реагентов ВГВ ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНКвируса гепатита В методом ПЦР врежиме реального времени.Набор включает комплект реагентовдля выделения ДНК.Чувствительность:5 МЕ/мл (23 копии/мл)Число определений: 48 | набор | 1 | 73200 | 73200 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
39 | Набор реагентов ВГС ПЦР | Набор реагентов для выявления РНКвируса гепатита С методом ОТ-ПЦР врежиме реального времени.Набор включает комплект реагентовдля выделения РНК.Чувствительность:15 МЕ/мл (38 копий/мл)Число определений: 48 | набор | 3 | 83200 | 249600 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
40 | Набор реагентов для быстрого выделения ДНК возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), | Набор реагентов для быстрого выделения ДНК возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), с однократной стадией отмывки ДНК пробы от стабильных и нестабильных ингибиторов. Возможность использования внутреннего контрольного образца на этапе выделения нуклеиновых кислот. Наличие комплекта контрольных образцов ВКО, ОКО, лизирующего раствора, универсального сорбента, растворов для отмывки и элюции ДНК. Количество проб не менее 100. | набор | 3 | 350000 | 1050000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
41 | Набор реагентов ИППП ПЦР (детекция) | Набор реагентов для одновременного выявления ДНК Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium и Trichomonas vaginalis путем амплификации специфических фрагментов ДНК данных микроорганизмов методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации по каналу, соответствующему флуорофору FAM – для ДНК N.gonorrhoeae, по каналу, соответствующему флуорофору JOE - для ДНК C.trachomatis, по каналу, соответствующему флуорофору ROX – для ДНК M.genitalium, по каналу, соответствующему флуорофору Сy5.5 - для ДНК T.vaginalis, по каналу, соответствующему флуорофору Red – для ДНК ВКО. Полученные данные – кривые накопления флуоресцентного сигнала должны детектироваться по пяти каналам. Комплект реагентов должен быть рассчитан на проведение 110 реакций амплификации, включая контроли. Набор также должен содержать: ПЦР-смесь-1-FL (раскапанную под воск, 110 пробирок объемом 0,2 мл), ПЦР-смесь-2-FL-red, ПКО комплексный, ДНК-буфер. | набор | 4 | 40000 | 160000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
42 | Набор реагентов ВПГ ПЦР | Набор реагентов для выявления ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (HSV I,II) в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени. Детекция продуктов амплификации осуществляется по каналу, соответствующему флуорофору FAM-для специфического участка кДНК и по каналу, соответствующему флуорофору JOE- для ДНК ВКО. все компоненты набора готовы к работе и не требуют восстановления. ПЦР-смесь-1 должна быть раскапана под воск, в пробирки 0,2 мл для обеспечения "горячего старта". Наличие готовой ПЦР-смеси-2, не требующей смешивания дополнительных компонентов. Количество тестов не менее 110. Наличие регистрации в РК. | набор | 4 | 75000 | 300000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
43 | краситель для мазков | Краситель для окрашивания мазков "метиленовый синий" сухой 50 гр в упаковке | упаковка | 1 | 25000 | 25000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
44 | РекомбиБест антипалидум суммарные антитела | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител (Ig M и G) к Treponema 96 опр | набор | 8 | 28300 | 226400 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
45 | Вектогеп В HBsAg - антитела | Клинический протокол лечения и диагностики ЛЖВ № 97 от ноября 2020 г.Набор реагентов для иммуноферментного качественного и количественного определения антител к HВs-антигену вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови (12*8) | набор | 5 | 44000 | 220000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
46 | УниБест ВИЧ 1,2 Ат (комплект 2) 8*12 опр. | Тест система рассчитана на проведение 96 анализов, включая контроли, возможны 12 независимых постановок по 8 анализов или 1 постановка 96 анализов. Результат качественного определения набором суммарных антител к ВИЧ-1,2 должен соответствовать требованиям СПП 05-2-380 и СПП 05-2-428: чувствительность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2-100%. Результат качественного определения набором суммарных антител к ВИЧ-1,2 должен соответствовать требованиям СПП 05-2-429: специфичность по суммарным антителам к ВИЧ-1,2 -100%. Регистрация в РК. | набор | 4 | 39600 | 158400 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
47 | Бест Анти ВГС стрип (комплект 2) | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к вирусу гепатита С.Описание: Набор рассчитан на проведение 96 (12*8) анализов, включая контроли. Диагностическая чувствительность и специфичность в пределах 99-100% . Регистрация в РК. | набор | 3 | 28300 | 84900 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
48 | Бест Анти ВГС подтвержд.стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и М к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке (плазме) крови человека, с целью подтверждения положительных результатов ИФА, полученных при скрининге.Описание: Набор рассчитан на проведение 48 анализов, включая контроли. Диагностическая чувствительность в пределах 98,5-100% .Диагностическая специфичность в пределах 98,7-100%. Регистрация в РК. | набор | 4 | 40500 | 162000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
49 | РеалБест РНК ВИЧ (количественный) | Набор реагентов для выявления и количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Линейная чувствительность не более 58 копий. Набор включает все реагенты для выделения РНК. Наличие регистрации в РК. | набор | 1 | 183800 | 183800 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
50 | Сыворотка положительная для опр. Сифилиса | Сыворотки для диагностики сифилиса контрольные: положительная, слабоположительная, отрицательная для РСК предназначены для контроля правильности результатов при постановке реакции связывания комплемента (РСК) с сыворотками больных сифилисом. Контрольные сыворотки дают заведомо известные результаты в реакции связывания комплемента (РСК) в присутствии кардиолипинового и трепонемного ультраозвученного антигенов. Представляют собой сухие кроличьи сыворотки, имеющие заведомо известный титр противотрепонемных антител, отрицательная сыворотка не содержит противотрепонемных антител.Сыворотка положительная для опр. сифилиса, 10амп.х1мл, Аллерген (М62), уп. | упаковка | 2 | 28300 | 56600 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
51 | Векто CMV IgM стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (12*8) | набор | 4 | 48500 | 194000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
52 | Векто CMV IgG стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови (12*8) | набор | 4 | 46500 | 186000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
53 | Векто ВПГ IgM стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. | набор | 3 | 48600 | 145800 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
54 | Векто ВПГ IgG стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови (12*8) | набор | 3 | 46600 | 139800 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
55 | Векто Токсо IgM стрип | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii (12*8) | набор | 1 | 49300 | 49300 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
56 | Векто Токсо IgG стрип | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii. | набор | 1 | 44800 | 44800 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
57 | антиген кардиолипиновый | Набор реагентов "Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации", рассчитан на проведение исследования для 500 образцов. Чувствительность и специфичность набора не менее 100 %. В набор входит взвесь антигена кардилипинового и раствор холин хлорида в 0,9 % растворе натрия хлорида. Срок годности не менее 2-х лет. Обязательна регистрация в РК и наличия инструкции по применению на русском и казахском языках, паспорта безопасности. | набор | 1 | 6000 | 6000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
58 | Экспресс тесты на ВИЧ (по слюне) | Экспресс-тест – это качественный иммуноанализ in vitro. Он выявляет антитела вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 (ВИЧ-1/2) в человеческой слюне, это одноразовое устройство, предназначенное для быстрого и точного определения антител к ВИЧ в околодесневой жидкости (слюне). безболезненный, не требует забора крови, занимает всего 20 минут, достоверность 99 %. Это единственный тест по околодесневой жидкости на ВИЧ, одобренный Всемирной организацией здравоохранения. | шт | 300 | 4500 | 1350000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
59 | Презервативы | Презерватив из натурального латекса, гладкий, со смазкой на водной основе, Ширина кольца - мин 53 +/- 2мм., Длина - мин 180 +/- 2мм., Толщина слоя - 0,065 +/- 0,015 мм., Цвет - Прозрачный (безцветный), Смазка - Обильная, жидкая до середины тела, не дополненная тальком, на водной основе, Фактура - Гладкий (без текстуры), Смазка по длине – Равномерная, на водной основе, Запах смазки - Натуральный, без ароматизаторов и других посторонних запахов, Венчик (кольцо) - Средней плотности, Накопитель – спермоприемник – Выраженный, Упаковка - Плотная квадратная фольга, Линии разрыва или зубчики (при упаковке в ленте) - Ярко выраженные, чтобы легко можно было оторвать, не повреждая упаковку соседнего презерватива, и вскрыть упаковку, Наличие надписи CE (сертификат соответствия) на индивидуальной упаковке. Надпись должна быть нанесена на фольге заводом производителем с помощью промышленного оборудования, пользование самоклеющихся материалов и наклеек при нанесении надписи не допускается. Наличие надписи «Бесплатно» на индивидуальной упаковке на русском и казахском языках. Надпись должна быть нанесена на фольге заводом производителем с помощью промышленного оборудования, использование самоклеющихся материалов и наклеек при нанесении надписи не допускается. Наличие сертификата CE , Наличие регистрационного удостоверения | шт | 250000 | 27.4 | 6850000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
60 | Гель-лубрикант (5мл.) | Гель – смазка саше 5 мл. на водной основе, предназначен для нанесения на интимные части тела для смазки, мягкий гель на водной основе обеспечивает эффективную смазку, содержит пантенол (провитамин В5). Состав: Вода, ПЭГ-8, ПЭГ-32, Пантенол, Гидроксиэтилцеллюлоза, Лимонная кислота, Диазолидинил мочевины, Метил парабен, Пропил парабен. | шт | 90000 | 100 | 9000000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
61 | Шприцы 20 мл (20Gх1 1/2) | Шприцы 20 мл одноразового применения с иглой 20Gх1½ | шт | 200 | 31.47 | 6294 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
62 | Шприцы 10 мл (21Gх1 1/2) | Шприцы 10 мл одноразового применения 21Gх1½ | шт | 100000 | 26.08 | 2608000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
63 | Шприцы 5 мл (22Gх1 1/2) | Шприцы 5 мл одноразового применения 22Gх1½ | шт | 171000 | 15.75 | 2693250 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
64 | Шприц 2мл (23Gх1 1/2) | Шприц 2мл одноразового применения 23Gх1½ | шт | 101000 | 15.84 | 1599840 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
65 | Вата 100гр | Вата нестерильная 100 гр. | штук | 240 | 300 | 72000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
66 | Нашатырный спирт 10% объемом 400 мл. | Нашатырный спирт 10% объемом 400 мл. | флакон | 12 | 500 | 6000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
67 | Глицерин 25мл | Глицерин 25мл | флакон | 5 | 220 | 1100 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
68 | Спирт 70 % (90мл.) | Спирт 70 % по 90мл/фл. | флакон | 4000 | 187.08 | 748320 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
69 | Раствор перкиси водорода 27,5% | Перекись водорода 27,5% | кг | 150 | 2700 | 405000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
70 | Азопирам | Набор реактивов для контроля предстерилизационной очистки, использующийся для выявления скрытых следов крови, оставшихся на медицинских изделиях после предварительной стерилизационной очистки. Препарат состоит из амидопирина (10%), солянокислого анилина (0,10-0,15%) и этилового спирта. Упаковка содержит 1 флакон с 10 мл спиртового раствора анилина со стабилизатором и 1 флакон с амидопирином. Один комплект Азопирама рассчитан на приготовление 200 мл раствора. Регистрация в РК. | набор | 6 | 4000 | 24000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
71 | транспортная среда | транспортная среда с муколитиком предназначена для транспортировки и хранения клинического материала, 100шт/упак (100 пробирок по 0,5 мл.) | упак | 3 | 17390 | 52170 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
72 | Предметное стекло | для микропрепаратов с необработанными краями, размер 76х26 мм., толщина 1,0мм. | шт | 600 | 75 | 45000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
73 | Жгут полуавтоматический | Жгут полуавтоматический кровоостанавливающий эластичный на застежке, для взрослых | шт | 20 | 750 | 15000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
74 | Бинт нестерильн. 7м*14см. | Бинт нестерильн. 7м*14см. | шт | 1000 | 59.47 | 59470 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
75 | Планшет для серологических реакций | Планшет для проведения серологических реакций агглютинации или преципитации. Представляет собой полистирольную пластину с 72 круглодонными лунками вместимостью 2 мл. | шт | 2 | 2000 | 4000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
76 | Наконечник полимерный одноразовый 0,5-250мкл. (1000 шт. в упаковке) | Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CAPP. Наконечники белые или желтые прозрачные, общая длина наконечника 52 мм, длина ребристой «юбочки» 10 мм, которая надежно удерживает наконечник в штативе; плотно и герметично одевается на пипетку; объем 0,5-250 мкл; ровные плоские стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью сливать содержимое наконечника при раскапывании; упакованы в пакет, не стерильные. Фасовка 1 упаковка = 1000 шт. Подвергаются автоклавированию. | упаковка | 250 | 18500 | 4625000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
77 | наконечники стерильные 50-1000 мкл, 1000 шт/уп. | Наконечники для дозаторов предназначены для взятия, переноса и высокоточного дозирования растворов (химреактивы, реагенты, биологические жидкости и т.п. в концентрациях, используемых в клинико-диагностических лабораториях, за исключением концентрированных органических растворителей) при помощи дозаторов. Совместим с большинством современных дозаторов (Finpipette, Ленпипет (250, 500, 1000), Biohit (Proline и M-Line одно- и многоканальные), Eppendorf, Gilson (Pipetman P), Brand (Transferpette), Socorex (Acura, Calibra), HTL (Discovery), Nichiryo, Elkay, CAPP.Пплотно и герметично одевается на пипетку; объем 50-1000 мкл; ровные плоские стенки наконечника и его гидрофобная поверхность позволяет полностью сливать содержимое наконечника при раскапывании; упакованы в пакет, не стерильные. Цвет синий. Фасовка 1 упаковка = 1000 шт. Подвергаются автоклавированию. | упаковка | 10 | 14500 | 145000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
78 | наконечники стерильные 5-200 мкл, 10*96 шт/уп. | Наконечники с фильтром, упакованные в штативы и пластиковые коробки, запаянные в пленку, стерильные. Сертифицированы на отсутствие DNase. RNase и эндоксинов. | упаковка | 1 | 15000 | 15000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
79 | наконечники стерильные 50-1000 мкл, 10*96 шт/уп. | наконечники с фильтром, упакованные в штативы и пластиковые коробки, запаянные в пленку, стерильные. Сертифицированы на отсутствие DNase. RNase и эндоксинов. | упаковка | 2 | 18000 | 36000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
80 | наконечники с фильром 20 мкл | наконечники с фильтром 20 мкл, бесцветные, упаковка 1000 шт. изготовлены из высококачественного медицинского полипропилена (РР) с гидрофобным фильтром, длдя исключения риска перекремтного загрязнения. Предназначены для использования в молекулярной биологии, бактериологии, вирусологии, иммунологии, радиоиммунологии и культивировании клеток. Совмесимы со стандартными ручнами и электронными пипетками-дозаторами известных брендов (Eppendorf, Biohit, Capp, Ленпипет). Конструкция Extra-long (удлиненные) уменьшает загрязнение во время дозирования и облегчает дозирование в глубоких или узких контейнерах. Универсальные, автоклавируемые, градуированные, свободные от РНКазы, ДНКазы, ДНК, пиогенов. Упаковка: пластиковый пакет с ZIP замков, с возможностью повторной герметизации. наличие регистрации в РК. | упаковка | 1 | 18000 | 18000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
81 | Стерильная микропробирка 2-2,5 мл | пробирка 2-2,5 мл, упаковка 500 шт. ПЦР пробирки изготовлены из первичного полипропилена (РР), ультра тонкие стенки обеспечивают выокую степень прозрачности, простоту наблюдения и теплопроводности. Дно округлой формы. Объем пробирки 2-2,5 мл с плоской прокалываемой крышкой с маркировочной панелью, градуированные, автоклавируемые. Режимы центрифугирования: RCF25.000 g-30.000 g, рабочая темптература: от 80 до 121гр. С. Не содержит ДНК человека, ингибиторов ПЦР, АТФ, ДНКазы,РНКазы и пирогенов. Количество 500 шт в упаковке. Наличие регистрации в РК. | упаковка | 3 | 9000 | 27000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
82 | пробирка 1,5 мл | пробирка 1,5 мл, упаковка 500 шт. ПЦР пробирки изготовлены из первичного полипропилена (РР), ультра тонкие стенки обеспечивают выокую степень прозрачности, простоту наблюдения и теплопроводности. Конической формы. Объем пробирки 1,5 мл с плоской прокалываемой крышкой с маркировочной панелью, градуированные, автоклавируемые. Режимы центрифугирования: RCF25.000 g-30.000 g, рабочая темптература: от 80 до 121гр. С. Не содержит ДНК человека, ингибиторов ПЦР, АТФ, ДНКазы,РНКазы и пирогенов. Количество 500 шт в упаковке. Наличие регистрации в РК. | упаковка | 2 | 8500 | 17000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
83 | Магнитный штатив на 24 лунки, | Магнитный штатив на 24 лунки, который позволяет эффективно проводить выделение образцов из одиночных пробирок объемом 0,2 мл. Материал изготовления- полиацеталь, материал магнита-неодимовый сплав | единица | 1 | 15000 | 15000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
84 | Штатив многоразовый для пробирк Эпиндорф 1,5мл | Штатив для пробирок Эппендорфа двусторонний на 0,2мл, 0,5 мл, 1,5 мл и 2мл на 60/96 гнезд, Цвет: голубой/оранжевый, габариты:204*72*23мм | шт | 35 | 4000 | 140000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
85 | Штатив для вакуумных пробирок | штатив для пробирок диаметром 10-18 мм, высотой 7-8 см на 10-14 гнезд, оснащен силиконовыми фиксаторами, размер120*7*4 см. Материал пластик | шт | 10 | 3000 | 30000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
86 | штатив для микропробирок с закрывающейся крышкой | Штатив для микропробирок типа эппендорф. Формат 9х9 лунок для микропробирок объемом 1,5-2,0 мл; Максимальный диаметр пробирки 12 мм; Максимальная высота – 52.5 мм; Увеличенное расстояние между лунками позволяет полностью заполнять 81 место в штативе без каких-либо пространственных ограничений; Откидная прозрачная крышка на петлях плотно закрывается при полной загрузке штатива; Цифровая нумерация каждой лунки; Материал изготовления полипропилен; Возможность хранения в низкотемпературных морозильниках (до -90°С); Специальное место (6 х 2см) на лицевой стороне для нанесения этикеток/маркировки; Габариты (с учетом замка крышки) 163 х 175 х 53 мм. | шт | 20 | 8000 | 160000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
87 | контейнер для мочи | Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 лет. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук. | шт | 700 | 93.1 | 65170 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.
88 | Напальчники | Напальчники | шт | 100 | 20 | 2000 | Со дня заключения Договора по 31.12.2024 год, по заявке Заказчика | Мангистауская область, город Актау, 3 мкр., здание 170.

## Форма ЦП
Приложение 2 к правилам организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно- исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг Форма
Ценовое предложение потенциального поставщика _______________________________________ (наименование потенциального поставщика) на поставку лекарственного средства и (или) медицинского изделия
№ закупа ____________
Способ закупа ____________
Лот № _____________
№ п/п | Содержание ценового предложения на поставку лекарственного средства/медицинского изделия | Содержание (для заполнения потенциальным поставщиком)
1 | Наименование лекарственного средства или медицинского изделия (международное непатентованное название или состав)
2 | Характеристика
3 | Единица измерения
4 | № Регистрационного удостоверения (удостоверений)/разрешения на разовый ввоз
5 | Торговое наименование лекарственного средства или медицинского изделия
6 | Лекарственная форма/характеристика (форма выпуска) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
7 | Единица измерения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
8 | Производитель, по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
9 | Страна происхождения по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
10 | Фасовка (количество единиц измерения в упаковке) по регистрационному удостоверению/разрешению на разовый ввоз
11 | Цена за единицу в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки/цена с наценкой Единого дистрибьютора (при закупе Единым дистрибьютором) | *
12 | Количество в единицах измерения (объем)
13 | Сумма поставки в тенге на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020 до пункта (пунктов) доставки, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы
14 | График поставки
* цена потенциального поставщика/цена с учетом наценки Единого дистрибьютора
Дата "___" ____________ 20___ г.
Должность, Ф.И.О. (при его наличии) _________________ ____________
Подпись
_________ Печать (при наличии)